Утверждаю:

«Главный врач ГБУЗ СО «ТГКП №3»»

___________________/Р. К. Кирасиров/

подпись                              Ф.И.О.

«________»___________________20____г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан

№ 3

1.Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Амбулаторно – поликлинический  комплекс №3

1.2  Адрес объекта: РФ, Самарская область, город Тольятти, проспект Степана Разина,12

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 4 этажа, 7 603,4 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _______ кв.м.

1.4 Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта (частично) - 2012гг.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2017г, капитального 2014,

2017-2020гг

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3»  (ГБУЗ СО «ТГКП №3»)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445032,РФ, Самарская область, город   Тольятти, улица Свердлова, 82.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) _______________

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация (наименование)

Министерство здравоохранения Самарской области

1.12  Адрес вышестоящей организации, другие координаты

РФ, г. Самара, ул. Ленинская,73

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое) здравоохранение ___________________

2.2 Виды оказываемых услуг: Лечебно – профилактическая деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,  с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,  на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Все возрастные категории)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1600 посещений в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус; маршрутное такси; троллейбус,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет    (тротуарные бордюры высотой до 20-25 см).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (съезды с бордюр имеются)

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | С нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И (К,О, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (К,О, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (Г,О,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К,О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К,О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

____ Доступно частично избирательно (К, О, Г, У)________________________

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР(городская территория) |
| 8 | Все зоны и участки | КР |

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ ________________________________________________________

в рамках исполнения ____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_Доступно частично избирательно_________________________________________________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________нет____________________________________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____________

_________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)